说明书摘要

（1）本实用新型设计一种游泳池防结露装置应用于室内游泳池的玻璃门、窗、顶棚处，该装置采用电路控制装置控制电机启动，电机的输出轴顺时针转动，带动帘幕的活动端向远离固定端方向运动，帘幕开启，帘幕遮挡住易结露部位，挡住大部分的水汽在上述部位冷凝积聚，绒布帘幕吸附一部分水汽。电路控制装置控制热风幕机开启，热风幕机向帘幕方向吹送热风，帘幕上的水汽在热风作用下快速烘干，从而实现室内游泳池在使用时墙面、顶面、玻璃门窗和顶棚防结露的目的，显著提高室内游泳池的舒适性。

（2）本实用新型的游泳池防结露装置的结构简单，设计巧妙，而且制作成本较低。