## 目录
湖北省推广使用建筑节能与绿色建筑产品、技术和设备目录（有效期2023年3月至2025年2月）
编号 | 分类 | 名称 | 类别 | 产品特点 | 适用范围 | 技术要求 | 推广依据 | 工程应用
一、外墙及楼地面保温系统
1 | 墙体自保温 | 高性能蒸压加气混凝土砌块（板）墙体自保温系统 | 技术 | 1.安全性、防火性好，可与建筑同寿命； 2.该体系减少了保温层工序，保留了传统施工工艺及施工习惯; 3.施工周期得以缩短，建筑物综合成本得以降低，在技术经济方面有明显的优势（干法施工、薄灰缝）； 4.降低墙材生产能耗，减少建筑节能的增量成本； 5.采用材料：高性能蒸压加气混凝土砌块，高性能蒸压加气混凝土保温板。 | 工业与民用建筑（框架结构）外围护结构。 | 湖北省《外墙保温工程技术规范》 《高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统应用技术规程》DB42/T 743-2016 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》（鄂建文〔2021〕47号） | 黄石扬子尚居、黄石扬子馥园
2 | 外墙保温 | 免拆复合保温模板现浇混凝土墙体保温系统 | 技术 | 1.以免拆复合模板作为基层墙体的外保温层，由现浇混凝土墙体、保温层、找平层、抗裂抹面层和饰面层等共同组成，辅以专用连接件或带腹丝钢丝网架与基层现浇墙体可靠固定，可实现保温层与结构墙体同步施工完成的无空腔复合墙体保温构造技术，属于建筑保温结构一体化技术； 2.保温材料采用：硅墨烯内置双层钢丝网复合保温模板、ASG无机复合保温模板。 | 工业与民用建筑（现浇混凝土墙体）外围护结构。 | 湖北省《外墙保温工程技术规范》 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》（鄂建文〔2021〕47号） | 襄阳市东津小镇
3 | 外墙保温 | 内置保温现浇复合剪力墙系统 | 技术 | 在保温层两侧同时浇筑混凝土结构层、防护层形成的结构受力与外墙于一体的复合墙体，包括钢筋焊接网架式现浇混凝土复合剪力墙和点连式现浇混凝土复合剪力墙，简称复合剪力墙。与普通剪力墙相比，该复合剪力墙内部按要求设置保温层，且保温层外侧的钢筋混凝土保护层具有一定的厚度要求。 主要技术特征是： 1.保温层两侧有不等厚的混凝土层，且混凝土层在施工现场同时浇筑完成； 2.保温层外侧的防护层内放置冷拔低碳钢丝焊接网或钢筋焊接网； 3.防护层通过钢筋焊接网架或钢质拉结件与主体结构连接； 4.防护层可为自承重构件，亦可为非承重构件; 5.保温材料采用B1级保温板：石墨聚苯板（GEPS）、石墨挤塑聚苯板（GXPS）、挤塑聚苯板（XPS）、聚氨酯板 。 | 工业与民用建筑（现浇混凝土复合剪力墙体）外围护结构。 | 湖北省《外墙保温工程技术规范》 《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》JGJ/T 451-2018 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》（鄂建文〔2021〕47号）
4 | 外墙保温 | 保温装饰板外墙外保温系统 | 技术 | 1.由保温装饰板、胶粘剂、专用锚栓及固定卡件、填缝、密封材料等组成，置于建筑物外墙外侧、集建筑保温、装饰、防火、防水等功能于一体的外墙保温装饰系统构造； 2.保温装饰板保温芯材主要包括岩棉带、无机复合聚苯保温板（无机复合聚苯不燃保温板、热固复合聚苯乙烯泡沫保温板、有釉面发泡陶瓷保温装饰一体板、ASG无机复合保温板）、石墨聚苯板（GEPS）B1级。 | 工业与民用建筑（框架结构），建筑高度100m以下的外围护结构 | 湖北省《外墙保温工程技术规范》 《保温装饰板外墙外保温系统工程技术规程》DB42/T 1107 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》（鄂建文〔2021〕47号） | 居住项目（世纪城·瑜越东方）2号楼、 武汉新建居住、公园绿地、防护绿地项目（武昌区国棉二厂还建项目）3号楼
5 | 外墙保温 | 保温板薄抹灰外墙外保温系统 | 技术 | 1.由有机保温板、无机保温板、无机复合聚苯不燃保温板保温层、抹面层、饰面层和锚栓、增强材料构成，固定在外墙外表面，非承重，并具有保温功能和装饰效果的构造总称，简称保温板外保温系统； 2.保温材料采用：岩棉条、岩棉条复合板、无机复合聚苯保温板、ASG无机复合保温板、石墨聚苯板（GEPS）B1级。 | 工业与民用建筑（框架结构），建筑高度54m以下的外围护结构。 | 湖北省《外墙保温工程技术规范》 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》（鄂建文〔2021〕47号） | 武汉蔡甸奓山街工业园公共服务设施配套建设项目一期工程A地块住宅楼
6 | 楼板保温隔声系统 | 浮筑楼面保温隔声系统 | 技术 | 1.铺筑在钢筋混凝土楼板结构层上，由隔声保温层、保护层和竖 向隔离片组成，具有隔声和保温功能的楼面构造； 2.隔声保温层（垫）：铺设于钢筋混凝土楼板结构层上部，兼具阻隔撞击声及保温 功能的构造层； 3.常用楼板保温隔声垫：橡塑隔声保温垫、改性聚丙烯隔声保温垫、交联聚乙烯复合挤塑聚苯乙烯隔声保温垫。 | 工业与民用建筑有楼板隔声（撞击声）、楼板保温要求的建筑。 | 《浮筑楼板隔声保温系统应用技术规程》T/CECS 672-2020 | 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 《建筑环境通用规范》GB55016 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 | 中共湖北省委党校(湖北省行政学院)新校区建设项目、湖北科技学院新建5栋学生宿舍项目、长江新城177号地块建设项目
7 | 楼板保温隔声系统 | 现浇楼板保温隔声系统 | 技术 | 现浇楼板保温隔声系统造价比传统保温隔声系统造价低约15%，施工工序简单，与现浇板同步施工，缩短了工期。 | 工业与民用建筑有楼板隔声（撞击声）、楼板保温要求的建筑。 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 | 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 《建筑环境通用规范》GB55016 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 | 通城万雅国际、康美健康城、东方御府、学府书院、壹号公馆；嘉鱼泰丰国际城；广水习嘉.城市坐标
二、预拌混凝土及砂浆
8 | 预拌混凝土 | 搅拌站废水回收循环利用综合技术 | 技术 | 安全性和适用性高,降低成本,减少污染,节约资源。 | 商品混凝土废浆水的处理与回收利用。 | 《预拌混凝土生产企业废水回收利用规范》JC∕T 2647-2021 | 《湖北省城镇污水处理提质增效行动实施方案》 | 鄂州机场快速通道S203（鄂州段）机场快速通项目
9 | 预拌混凝土 | 搅拌站废浆零排放技术 | 技术 | 节能、减排、安全、便利、可循环。 | 混凝土生产企业。 | 《预拌混凝土生产企业废水回收利用规范》JC/T 264 《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T328-2014 《预拌混凝土生产企业废水回收利用规范》DB51/T 2681-2020 《混凝土用浆状掺合料》计划编号2020-1591T-JC 《混凝土预拌厂废水废浆可回收利用技术规程》 计划编号T-Z-03-202215 | 国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本》 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》 | 中建商品混凝土有限公司青山厂废浆处置线
10 | 预拌混凝土 | 搅拌站后台高位立体料仓智能供料工艺 | 技术 | 1.远程智能化的调度控制台，实现无人值守上料，通过磅房与控制台的联动实现； 2.卸料采用自卸车自动卸车，皮带输送至料仓，无需传统燃油铲车，节省成本； 3.高位多骨料储存技术，通过自动控制分料车，自动运行至分级骨料仓顶部卸料； 4.储存容量拓展技术，砂石料堆积高度可达17m，可实现5-10万吨骨料储存量； 5.精确计量系统，通过底部120套计量系统，16套运输系统高效率给搅拌主机输送骨料； 6.采用变频器和PLC控制整个系统远程自动化运行。 | 混凝土搅拌站。 | 《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171-2016 《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T328-2014 |  | 黄石中都混凝土有限公司
11 | 预拌混凝土 | 绿色生产绿色建材预拌混凝土 | 产品 | 1.有绿色建材评价标识证书的混凝土； 2.材料消耗少、工效高、成本较低； 3.可灵活调节混凝土的初凝时间、坍落度； 4.全封闭生产，避免噪音。 | 房屋建筑工程、市政基础设施工程、交通建设工程、水利工程等。 | 《预拌混凝土》GB/T14902-2012 《绿色建材评价技术导则》（试行） |  | 十堰市国际金融中心项目
12 | 预拌混凝土 | 再生骨料混凝土 | 产品 | 可部分或完全替代建筑用的砂石原料。 | C30及以下强度等级混凝土；工业与民用建筑非主体结构混凝土；临时建筑用混凝土。 | 《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011
13 | 预拌混凝土 | 清水混凝土 | 产品 | 免抹灰、免饰面。 | 工业与民用建筑、 市政基础设施工程。 | 《清水混凝土应用技术规程》JGJ169-2009 |  | 随州市柳树淌工业园区
14 | 预拌混凝土 | 自密实预拌混凝土 | 产品 | 具有高流动性、工作性、均匀性和稳定性。 | 工业与民用建筑、 市政基础设施工程。 | 《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012 |  | 随州市曾都医院
15 | 预拌混凝土 | 绿色高性能混凝土 | 产品 | 在高强、高工作性、高耐久性、抗渗、耐腐蚀等某个或几个性能方面有特殊要求的混凝土。 | 混凝土结构工程。 | 《预拌混凝土》GB/T14902-2012 《高性能混凝土评价标准》JGJ/T 385-2015 《高性能混凝土应用技术规程》CECS 207 ：2006 |  | 武汉市黄陂前川中环线项目
16 | 预拌混凝土 | WHDF混凝土无机纳米抗裂减渗剂 | 产品 | 掺量为胶凝材料质量的 2%时，可有效提高混凝土性能。 | 工业与民用建筑围护结构保温系统。 | 《混凝土无机纳米抗裂减渗剂》T/ASC6006-2019 《建筑防水工程技术规范》 DB42/T1386-2018 《建筑防水构造图集—WHDF 无机纳米抗 裂减渗剂系列防水材料》 《建筑刚性防水构造（一）—WHDF 系列》 |  | 郑州至万州客运专线铁路湖北段 7 标段、昆楚高速公路勤丰特长隧道、利川市云口电站大坝结构补强灌浆
17 | 预制砂浆 | 干混砂浆 | 产品 | 1.可以满足在工地长时间储存需求； 2.砂浆与墙面粘接力好； 3.上墙后砂浆正常凝固硬化； 4.和易性优、抗流挂性好，大幅提高施工效率。 | 工业与民用建筑围护结构保温系统。 | 《预拌砂浆》GB/T25181-2019 |  | 湖北中烟工业有限责任公司襄阳卷烟厂易地技术改造项目综合库等工程总承包（EPC）项目
18 | 预制砂浆 | 湿拌砂浆 | 产品 | 产品强度好，不空鼓开裂，抗流挂性好，粘结性好，耐候性强，节能环保。 | 工业与民用建筑。 | 《预拌砂浆》GB/T25181-2019 |  | 随州市御景南山
三、磷石膏应用
19 | 磷石膏应用 | 轻质抹灰石膏 | 产品 | 环保健康，不开裂、不空鼓，可机械化作业、施工效率高，粘结力强 ，质轻、降低建筑荷载，保温隔热，安全防火，提高室内舒适度，表面装饰性好。 | 工业与民用建筑围护结构保温系统。 | 《抹灰石膏》 GB/T 28627-2012 《抹灰石膏应用技术规程》JC/T 60005-2020 《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023-2021 | 《关于印发<房屋建筑和市政设施工程推广应用磷石膏建材实施方案>的通知》（鄂建文〔2022〕17号） 《关于进一步加强推广应用磷石膏建材的通知》（宜市住建文[2022]2号文 ） | 荆州保利公园壹号五期项目、宜昌市金科·云玺台、宜昌市中心人民医院住院楼主体内墙建设
20 | 磷石膏应用 | 石膏基自流平砂浆 | 产品 | 隔音、隔热、自动调节室内湿度、和易性好、施工速度快、周期短,平整度高，不易开裂，强度、厚度可控，防火、隔音、保温，降低 建筑成本，施工时间短、效率高。 | 工业与民用建筑围护结构保温系统。 | 《石膏基自流平砂浆》JC/T1023-2021 《石膏基自流平砂浆应用技术规程》TCECS 847-2021 《抹灰石膏》GB/T 28627-2012 《抹灰石膏应用技术规程》JC/T 60005-2020 | 《湖北省磷石膏污染防治条例》 | 宜昌中心·紫宸府、荆州保利公园壹号五期项目
21 | 磷石膏应用 | 磷石膏砌块 | 产品 | 具有隔热性、轻质性、隔音性。 | 工业与民用建筑内、外围护墙体。 | 《陶粒泡沫混凝土墙体构造（国家建筑设计标准图集12CJ34）》GB/T36534-2018 《复合保温砖和复合保温砌块》GB/T29060-2012 | 《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》（鄂建文〔2021〕47号） | 孝感市云梦县曾店镇卫生院发热门诊大楼、孝感市聚海环境大悟县磷石膏综合利用产业园科技楼
22 | 磷石膏应用 | 磷石膏加气混凝土保温板 | 产品 | 防火性好。 | 工业与民用建筑。 | 《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2020 《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17-2020 | 《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》（鄂建文〔2021〕47号） | 宜昌市西陵区唐家湾中小学EPC总承包项目
23 | 磷石膏应用 | 磷石膏合成轻集料 | 产品 | 保温隔热、轻质高强、隔音、防潮。 | 地面、屋面。 | 《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》DB42/T1227-2016 《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T 12-2019 | 《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》（鄂建文〔2021〕47号） 《关于印发<房屋建筑和市政设施工程推广应用磷石膏建材实施方案>的通知》（鄂建文〔2022〕17号） | 孝感市永同昌濠府
24 | 磷石膏应用 | 磷石膏轻质隔墙条板 | 产品 | 绿色环保、隔音、抗震、防潮。 | 工业与民用建筑内隔墙体。 | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451-2009 《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169-2016 《建筑墙板试验方法》GB/T 30100-2013 《磷石膏建筑材料应用技术规范》T/HBABEE 001-2021 | 《湖北省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》 | 武汉市万科花山紫悦湾项目
四、可再生能源应用
25 | 地源热泵 | 套管式地源热泵技术 | 技术 | 提高单孔换热效率、减少钻孔数量，降低工程造价。 | 工业与民用建筑。 | 《地源热泵系统工程技术规范》GB50336-2005 （2009版） 《地源热泵系统工程技术规程》DB42／T1304—2017 《套管式地埋管换热器系统施工工法》HBGF015-2018 | 《关于促进地热能开发利用的若干意见》 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《关于加强可再生能源应用管理的通知》（鄂建文〔2022〕54号） | 湘潭市东方九华索菲特大酒店餐饮中心浅层地温能热泵空调系统工程
26 | 地源热泵 | 复合式地源热泵系统高效集成技术 | 技术 | 提高系统效率、减少系统耗能和碳排放。 | 工业与民用建筑。 | 《地源热泵系统工程技术规范》 （2009版）GB50336-2005 《地源热泵系统工程技术规程》DB 42／T1304—2017 | 《关于促进地热能开发利用的若干意见》 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《关于加强可再生能源应用管理的通知》（鄂建文〔2022〕54号） | 杭州新天地商务中心项目
27 | 地源热泵 | 地下水抽水、回灌技术 | 技术 | 增加水井使用寿命，保障抽水、回灌效率。 | 工业与民用建筑。 | 《地源热泵系统工程技术规范》 （2009版）GB50336-2005 《地源热泵系统工程技术规程》DB 42／T1304—2017 | 《关于促进地热能开发利用的若干意见》 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《关于加强可再生能源应用管 理的通知》 《武汉市地下水管理办法》 | 地调大楼地源热泵系统工程、恩施州文化中心地源热泵工程、湖北省地质局A、B栋地源热泵项目
28 | 地源热泵 | 地源热泵抽水回灌施工工法 | 技术 | 省级工法。 | 工业与民用建筑。 | 《地源热泵系统工程技术规范》 （2009版）GB50336-2005 《地源热泵系统工程技术规程》DB 42／T1304—2017 | 《关于促进地热能开发利用的若干意见》 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55105-20213） 《关于加强可再生能源应用管理的通知》（鄂建文〔2022〕54号） 《武汉市地下水管理办法》 | 武汉湖北省地质局A、B栋地源热泵项目
29 | 地源热泵 | 复合式地源热泵及智慧能源站技术 | 技术 | 适宜、高效、智能。 | 工业与民用建筑。 | 《地源热泵系统工程技术规范》 （2009版）GB50336-2005 《地源热泵系统工程技术规程》DB 42／T1304—2017 | 《关于促进地热能开发利用的若干意见》 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《关于加强可再生能源应用管理的通知》（鄂建文〔2022〕54号） | 武汉地质资源环境工业技术研究院工程能源站项目
30 | 地源热泵 | 江水源复合能源站综合高效利用技术 | 技术 | 江水取退水及水处理技术； 江水源复合能源站综合高效利用技术。 | 适用于新建的同时有供冷供热需求的商务区和园区。 | 《地源热泵系统工程技术规范》 （2009版）GB50336-2005 《地源热泵系统工程技术规程》DB 42／T1304—2017 | 《关于促进地热能开发利用的若干意见》 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《关于加强可再生能源应用管理的通知》（鄂建文〔2022〕54号） | 汉口滨江江水源可再生能源站示范项目机电安装项目
31 | 地源热泵 | 螺杆式水(地)源热泵机组 | 产品 | 利用可再生资源实现制冷和采暖需求，还可将原本排向外界的大量废热回收再利用实现热回收应用提供免费的热水，可通过"夜间蓄冷、白天释冷"实现水/冰蓄冷需求，具有一机多用的优点。 | 有地下水、地表水(江河湖海)、污水、再生中水、工业废热、土壤源地埋管、深层地热能等可再生能源可利用的公共建筑/工业建筑/住宅小区等场所。 | 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工商用和类似用途的冷水（热泵）机组》GB／T 18430.1-2007 《水（地）源热泵机组》 GB/T 19409-2013 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》GB30721-2014 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 | 该产品获得中国节能产品认证证书和美国AHRI认证 2020年荣获中国环境标志产品认证证书(有效期5年)， 2022年荣获绿色建筑节能推荐产品认证证书(有效期2年)， | 武汉市市民之家(土壤源地埋管)、武汉市普仁医院(地下水)、湖北省图书馆(地埋管)、武汉市江汉区万景国际住宅小区(地下水)、武汉天马微电子生产车间(工业废热)、安徽省黄山市香茗大酒店(地表水)、石家庄塔坛国际商贸城(污水源)
32 | 地源热泵 | 抽回水井自动切换装置 | 产品 | 稳定、可靠、简单。 | 工业与民用建筑。 | 《地源热泵系统工程技术规范》 （2009版）GB50336-2005 《地源热泵系统工程技术规程》DB 42／T1304—2017 | 《关于促进地热能开发利用的若干意见》 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《关于加强可再生能源应用管理的通知》（鄂建文〔2022〕54号） 《武汉市地下水管理办法》 | 地调大楼地源热泵系统工程、恩施州文化中心地源热泵工程
33 | 空气源热泵 | 螺杆式风冷冷水/热泵机组 | 产品 | 以空气作为冷(热)源，以水作为载冷剂，安装于屋顶或室外空间，无需专用机房，无需冷却泵/冷却塔/冷却水管系统，热泵机组可代替锅炉采暖。 | 广泛应用于商场、医院、宾馆、办公楼、工厂等不同类型的建筑。 | 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工商用和类似用途的冷水（热泵）机组》GB／T 18430.1-2007 《冷水机组能效限定值及能效等级》GB19577-2015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 | 该产品获得中国节能产品认证证书和美国AHRI认证 2020年荣获中国环境标志产品认证证书(有效期5年) 2022年荣获绿色建筑节能推荐产品认证证书(有效期2年) | 湖北省妇幼保健院、武汉市图书馆、武汉市香格里拉大酒店、武汉市东湖综合保税区办公大楼、东风博泽汽车系统有限公司
34 | 空气源热泵 | 家用热水机 | 产品 | 1.变频速热； 2.双胆制热，出水量更大； 3.一级能效； 4.手机智控。 | 农村自建房、别墅、小区住宅等单户热水需求。 | 《家用和类似用途热泵热水器》GBT23137-2020 《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》GB 29541-2013 | 获得《中国机械工业优质品牌》 | 黄冈城投玲珑花园地产配套
35 | 空气源热泵 | 商用热水机 | 产品 | 1.热水+采暖，一机多能,满足全年热水供应或寒冷季节采暖需求； 2.-35℃稳定运行； 3.大容量保温水箱，恒温热水； 4.满足多点供水，即开即用； 5.国际知名品牌压缩机； 6.全自动运行，无需专人维护； 7.安全可靠，环保无污染。 | 学校、工厂、宿舍、酒店等大型热水应用场所 美容美发店，养生馆，婴儿馆等等中型商用场所，泳池、浴池、养殖场等场所；屠宰、电镀、印刷、化工、医药、皮革、农副产品、养殖业、金属前处理等场所。 | 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB∕T 21362-2008 | 获得《碳中和服务认证证书-AAAAA》 | 武汉军运会场馆、武汉市公安局武装泅渡馆、湖北中医药大学等诸多大学、花山希尔顿酒店、京东方工业园、黄冈妇幼保健院
36 | 太阳能光伏 | 光伏夹胶玻璃 | 产品 | 光电转换效率高；颜色可选；强度高、抗冲击性能好；具有30年发电和50年寿命保障；智能模组可实现组件级监控和安全关断功能，应用不受阴影遮挡影响；透光率、颜色可定制设计。 | 适用于新建或老旧建筑改造，可充分利用建筑屋顶、幕墙、围栏、遮阳等位置安装使用；也可在车棚、长廊、凉亭等部位及隔音墙的墙面等位置安装使用。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《地面用晶体硅组件设计鉴定和定型》IEC 61215-2016 建筑光伏系统应用技术标准GB/T51368-2019 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《湖北省“十四五”建筑节能与绿色建筑发展实施意见》 《关于加强可再生能源应用管理的通知》（鄂建文〔2022〕54号） | 黄石黄金山管委会幕墙、日新科技梁子湖光伏示范园凉亭和屋顶、武汉盘龙城中石油加油站
37 | 太阳能光伏 | 光伏中空玻璃 | 产品 | 中空结构具有保温隔热功能；光电转换效率高，强度高、抗冲击性能好，可取代中空建材使用；具有30年发电和50年寿命保障；透光率、颜色可定制设计。 | 适用于新建或老旧建筑改造，可充分利用建筑幕墙、围栏等位置安装使用。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《地面用晶体硅组件设计鉴定和定型》IEC 61215-2016 《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T51368-2019 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55105-2021） 《湖北省“十四五”建筑节能与绿色建筑发展实施意见》 《关于加强可再生能源应用管理的通知》（鄂建文〔2022〕54号） | 武汉地铁大楼、 日新科技梁子湖光伏示范园阳光房顶、黄石金能厂房幕墙
38 | 太阳能光伏 | BIPV用碲化镉发电玻璃、BIPV光伏组件 | 产品 | 光电转换效率高；颜色可选；强度高、抗冲击性能好；具有30年发电和50年寿命保障；智能模组可实现组件级监控和安全关断功能，应用不受阴影遮挡影响；透光率、颜色可定制设计。 | 工业与民用建筑。 | 《IEC61215-1-（2 2016 版）》 《IEC61730》 《建筑用光伏玻璃组件透光率测试方法》GB/T 40415-2021 《碲化镉发电玻璃建筑一体化系统构造》川 2021J153-TJ | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《关于加强可再生能源应用管理的通知》（鄂建文〔2022〕54号） 国家发改委《绿色推广目录（2020 年版）》 工信部《重点新材料首批次应用示范指导目 录（2019 年版）》 | 攀枝花石墨碳工业园光伏建筑一体化项目、蚌埠8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃生产线薄膜光伏建筑一体化应用示范项目、双流国际机场T2航站楼通道（一期）项目
39 | 太阳能光伏 | 钙钛矿发电玻璃 钙钛矿光伏组件 | 产品 | 1.燃烧性能等级为A级，可广泛用于商业综合体、公共建筑、民用建筑、工业建筑、交通枢纽； 2.安装便捷，可替代传统玻璃幕墙、石材； 3.安全符合国家CCC要求； 4.与传统晶硅光伏产品相比，温度系数更低，均匀透光性更好，弱光发电优势更多，理论转换效率更高。 | 工业与民用建筑。 | IEC61215-1：2021 IEC61215-1-1：2021 IEC61215-2：2021 IEC61730-1：2016 IEC61730-2：2016 《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB/T 29551-2013 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T8624-2012 | 《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》（工信部联重装〔2022〕105号） | 肥东金融大厦、广州太古汇、圣保罗充/换电站、北京江河中心
40 | 能耗监测与计量 | 集中空调机房功耗检测仪 | 产品 | 通过检测，给出机房改造前后节能对比数据及运行特性。 | 工业与民用建筑。 | 《民用建筑能效评测标识技术导则（住房与城乡建设部）》GB/T15316-2009 《节能监测技术通则》 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《湖北省“十四五”建筑节能与绿色建筑发展实施意见》 | 荆门新天城小区
41 | 能源管理 | 物联网无线PIR温控器 | 产品 | 自动识别场景，无线操作。 | 工业与民用建筑。 | 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T334-2014 《建筑设备监控系统工程技术规范》GB50093-2013 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55105-2021 《湖北省“十四五”建筑节能与绿色建筑发展实施意见》 | 恩施州优抚医院
五、建筑节能门窗及遮阳
42 | 建筑节能门窗 | 隔热铝合金中空玻璃平开窗 | 产品 | 保温、隔热、隔音。 | 各类建筑门窗。 | 窗的传热系数应≤2.4 W/（m2•K） 主型材应为三腔体结构、60及以上系列隔热铝型材 《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 湖北省地方标准《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770-2021 | 《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770-2021 | 武汉花山花锦居住、武汉卓越·博译大江项目一期、鄂州恒大誉府、武汉天纵云邸项目
43 | 建筑节能门窗 | 塑料中空玻璃平开窗 | 产品 | 保温、隔热、隔音。 | 各类建筑门窗。 | 窗的传热系数应≤2.2 W/（m2•K） 主型材应为五腔体结构、60及以上系列塑料型材 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 湖北省地方标准《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770-2021 | 《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770-2021 | 鄂州合景·梧桐三、四期塑钢门窗工程、武汉阳光100六期幼儿园、武汉花山花锦幼儿园、武汉正商书香华府
44 | 建筑节能门窗 | 铝木复合门窗 | 产品 | 保温、隔热、隔音。 | 各类建筑门窗。 | 窗的传热系数应≤2.2 W/（m2•K） 《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》GB/T 29734.1-2013 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 湖北省地方标准《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770-2021 | 《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770-2021 | 武汉南湖九号别墅项目、武汉海洋村项目
45 | 建筑节能门窗 | 中空玻璃用低钾型3A分子筛 | 产品 | 1.超低的包装含水，能保证干燥剂具有较强的吸水性能; 2.超强的深度吸附能力，能保证玻璃夹层内的水份被充分吸收，避免结露，充分保证中空玻璃的保温隔热性能; 3.超低的落粉度，保证中空玻璃美观性; 4.超低的氮气吸附能力，防止中空玻璃扭曲变; 5.合格的堆积密度，能给好的控制灌装成本; 6.合理的酸碱性，不对中空玻璃物化特性产生影响; 7.较高的抗压碎强度，方便生产; 8.低静电，方便灌装。 | 工业与民用建筑围护结构保温系统。 | 《3A分子筛》GB/T 10504-2017 《中空玻璃用干燥剂》JC/T 2072-2011 湖北省地方标准《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770-2021 | 《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770-2021 | 武汉天河机场三期综合大楼
46 | 建筑节能门窗 | 三银 Low-E 中空玻璃 | 产品 | 透光率高：太阳红外热能总透射比极低；传热系数 K 值低；舒适性好。 | 工业与民用建筑围护结构保温系统。 | 《镀膜玻璃 第 2 部分：低辐射镀膜玻璃》GB/T 18915.2-2013 《建筑用保温隔热玻璃技术条件》JC/T 2304-2015 《建筑节能门窗工程技术标准》湖北省 DB42/T 1770-2021 | 工信部《重点材料首批次应用示范指导目录》（2021 年版） | 长沙中机国际工程设计研究院
47 | 建筑遮阳 | 外遮阳技术 | 技术 | 通过在建筑外窗、幕墙外设置遮阳装置，实现阻隔太阳辐射，合理控制太阳光线，减少建筑空调能耗、人工照明用电和改善室内光环境的功能。包括建筑外遮阳百叶、多功能铝合金卷帘遮阳、防风精编针织物遮阳、内置遮阳中空玻璃技术等。 | 南向、东西向需要遮阳的各类建筑。 | 《建筑遮阳通用要求》JG/T 274-2018 《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237-2011 《建筑遮阳用织物通用技术要求》JG/T 424-2013 《建筑用遮阳金属百叶窗》JG/T 251-2017 《建筑用遮阳软卷帘》JG/T 254-2015 《建筑用遮阳天蓬帘》JG/T 252-2015 《建筑用曲臂遮阳篷》JG/T 253-2015 《建筑遮阳推广技术目录》（建科〔2011〕112号） | 住建部《建筑遮阳推广技术目录》（建科〔2011〕112号） | 汉阳朗诗绿色街区
48 | 建筑遮阳 | 内置百叶中空玻璃 | 产品 | 通过在建筑外窗、幕墙外设置遮阳装置，实现阻隔太阳辐射，合理控制太阳光线，减少建筑空调能耗、人工照明用电和改善室内光环境的功能。包括建筑外遮阳百叶、多功能铝合金卷帘遮阳、防风精编针织物遮阳、内置遮阳中空玻璃技术等。 | 建筑外门窗遮阳。 | 《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T 255-2009 | 住建部《建筑遮阳推广技术目录》（建科〔2011〕112号） | 中共湖北省委党校新校区、中南建筑设计院科研设计中心、武汉城建集团星河2049项目
六、绿色智能建造
49 | 绿色智能建造 | 基坑工程无支撑倾斜桩支护技术 | 技术 | 相比于直桩支护技术，10°-20°倾斜桩支护能显著减少位移、降低桩身弯矩，可实现在大面积基坑中的无支撑或少支撑支护。倾斜灌注桩成桩角度15°、桩长40m、桩径0.8-1.2m；实现基于静力压桩法的倾斜预制桩施工，桩机最大压桩角度30度，最大单桩长20米，最大桩径800mm。 | 基坑工程领域的倾斜灌注桩、倾斜预制桩基坑支护施工。对于一般性黏土、粉细砂等地层，以倾斜预制桩支护为主，对于中等深度基坑，各地层条件包括淤泥质地层、强-中风化地层可采用倾斜灌注桩支护。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 仙桃市民之家基坑工程、武汉市三金潭常青上盖物业基坑工程
50 | 绿色智能建造 | 装配式地下室外墙硬质封闭后浇带施工技术 | 技术 | 工厂化生产、质量稳定；装配化施工、封闭快速；结构稳定、防水效果好。尺寸为1.2m（宽）×1.0（高）×0.08m（厚），构件尺寸覆盖了常用预留后浇带宽度范围；弧形设计，充分发挥了构件受压性能良好的特点。 | 工业与民用建筑地下室外墙后浇带封闭的施工，后浇带宽度适用范围为500~800mm，需要起重设备吊装安装。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 武汉市武地华发-时光项目
51 | 绿色智能建造 | 屋面PC构件及装配施工技术 | 技术 | 屋面装饰面层全PC优化，技术先进，运用模块化做法解决渗漏、开裂等质量通病。采用工厂化预制，集中式生产，仓储式存放，响应绿色环保施工的要求。施工装配式安装速度快，减少湿作业，提高施工效率，成型效果美观、无污染。 | 房屋建筑工程的屋面。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 宜昌市万科理想城、宜昌火车东站西广场停车场及配套工程-停车楼工程
52 | 绿色智能建造 | 建筑管道井钢制模 施工技术 | 技术 | 将钢制模固定在管道井结构上，在钢制模上定位开孔安装套管，套管安装一次成型。套管整体安装定位在钢制模上，减少交叉作业，套管垂直度精准，有效保证成型后套管与管道成同心圆。钢制模制作、套管及管道的安装工艺精细，套管成型高度保持一致，管道与套管成同心圆，管道穿防火套管同心度，管道与套管间密封度，浇筑混凝土后，套管与成型面高度要求满足规范要求，超出混凝土成型面50mm。钢制模的制作工艺，将支撑件精度控制在2mm内。 | 各种民用建筑、工业建筑工程中的水管井套管和管道安装及吊模施工。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 武汉市长江传媒大厦
53 | 绿色智能建造 | 可周转使用装配式临时道路板施工技术 | 技术 | 标准化产品、承载力高且适用范围广泛；工厂化生产；施工效率高、可多次周转使用。尺寸3.0m×2.0m×0.2m，符合一般的临时道路尺寸模数；承载力高，可供50t重车正常行驶。 | 新建项目或在建项目施工现场的临时道路、临时堆载场地、临时硬化场地等，适用项目涵盖各种工业与民用建筑和市政工程等。条件：道路板基层为整平的自然土或坚实地基，地基承载能力特征值不小于120kPa。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 武汉市常青上盖B区工程二标段项目
54 | 绿色智能建造 | 施工现场钢筋数控 集约化加工技术 | 技术 | 结合“工业4.0”“柔性制造”“大数据”等先进理念，将钢筋进行对象化研究，参考国内外钢筋加工技术经验，形成一套集“BIM翻样、数控加工、信息管控”为一体的钢筋工程工业化建造关键技术，钢筋集约化加工技术提高人均加工产能2～3倍，钢筋有效利用率＞99.5%，降低钢筋库存资金成本约70%。 | 住宅、基建、商业综合体等项目，尤其适用于距加工厂50公里内，钢筋工程量大于2万吨的单项目或项目群钢筋工程。目前主要应用于房屋建筑项目，未来随着钢筋产品线进一步丰富，将逐渐向基础设施及装配式领域延伸，并探索钢筋笼、钢筋网片、钢筋构件等钢筋部品。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 鄂州市中建三局葛店新城PPP项目
55 | 绿色智能建造 | 基于工业化建造的施工现场部品加工技术 | 技术 | 通过项目施工策划、组织安排，利用地下空间、配电房、商铺、幼儿园等大开间场所，进行施工现场部品加工，实现生产与施工间紧密结合。利用BIM正向设计，深化设计建模及拆分至标准部品，通过施工材料排版优化，材料利用最大化，可实现土建、机电安装、装饰装修等三大专业，进行流水式生产作业，确保加工部品标准化。以工业化思维细化厂区布局，进行原材加工区、材料储藏区、配送区划分，分类对半成品进行身份编码（二维码/条码），进行物流化配送，为拼装式施工创建基础条件。能根据结构构件的需求，统一材料的类型、规格、质量等标准，便于管控。 | 房屋市政工程的土建、安装、精装修等工程，包含钢筋、砌体、模板、木方、机电管材、线盒、饰面板材、龙骨料等30类材料，现场加工生产。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 武汉市万科翡翠滨江K3-1地块
56 | 绿色智能建造 | 施工现场智能喷淋 降尘技术 | 技术 | 通过环境监测系统来实现喷淋系统的自动化，也可通过手机端对施工现场喷淋系统进行远程控制。当环境中PM2.5、PM10 等指标超过预警值时，环境监测系统自动开启电磁阀，启动喷淋系统进行现场降温降尘。 | 各类建筑、市政项目的除尘降尘。由扬尘监测控制系统、自控系统及喷淋系统组成，监测控制系统包括数据采集器、传感器，控制阀等设备，喷淋系统包含喷淋主机、储水桶，高压管，喷淋头等设备。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 武汉市东合中心三期南区办公楼项目
57 | 绿色智能建造 | 智能天幕系统在房建项目基坑施工阶段防尘控制技术 | 技术 | 智能天幕系统利用不锈钢作为导向轨道，钢丝绳上扣导向滑轮，滑轮底部连接双开槽的铝合金拖布杆，拖布杆衔接防尘网。利用两侧管状电机的驱动，带动卷管上的卷绳器运行，卷绳器上支撑上下两根钢丝，两条钢丝一进一退，达到将布料拉出拉进的功能。便捷性好，利用电机作为动力牵引，使用遥控装置进行控制自动开启或闭合，一分钟就可将整个基坑展露或遮蔽。防尘效果好，在基坑上部布置智能防尘天幕，并可在天幕单元之间加装降尘喷雾装置。可将扬尘控制在基坑范围内，及时处理降尘。 | 基坑开挖时间较长，或防尘要求较高的市区基坑工程。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 新建居住、商务项目（武汉市汉阳市政建设大厦）(EPC）
58 | 绿色智能建造 | 智慧梁场应用技术 | 技术 | 主筋焊接采用全自动焊接机器人，采用移动式台座，设置环形轨道，使用整体式液压钢模板，横移式胎架。混凝土浇筑采用地泵、固定管道和旋转式管道及布料器，采用感应式附着振动器和定制排式行走振捣器进行智能振捣。使用固定式高温蒸汽蒸养棚，由智能恒温系统通过生物质蒸汽发生器和专用管道对梁板进行24小时蒸养。张拉、压浆采用智能数控张拉机及智能循环压浆设备，张拉压浆完成后进行封端。 | 桥梁预制梁板的生产，包括桥梁项目临时预制梁板场及大规模生产预制梁板的专业预制梁板场。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 孝汉应高速公路福银高速至武荆高速段（K3+163至K37+600段）一期土建工程二标段
59 | 绿色智能建造 | 高层住宅高效施工集成应用技术 | 技术 | 采用贝雷架连接成钢桁架和支撑立柱形成类似"板凳”结构作为受力骨架的综合性施工作业平台。集成了雨篷、模板、混凝土布料机、材料堆场、水电设施、移动厕所、控制室等，可根据主体结构施工进度整体顶升。主要用于超高层住宅主体结构施工以及外墙穿插施工，简称“装备集成平台装备集成平台主要包括贝雷架平台及支撑系统、动力及控制系统、模板系统、挂架系统。依托于装备集成平台，实现各种功能高度集成与拓展，将工厂式的作业环境转移至现场，提升施工作业效率，确保作业安全。 | 100-200m高的普通住宅、办公楼、酒店等工程，超过200m需进行抗风荷载计，计算通过或采取符合要求的加固措施后方可使用，当外立面无较大悬挑结构且无截面收缩时，能有效适应各种不规则平面建筑，其创建的施工作业环境对降雨及酷暑天气适用性较强。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 武汉市硚口易家墩村还建房项目
60 | 绿色智能建造 | “智装配”BIM设计 平台应用技术 | 技术 | 根据装配式建筑的特点，实现了拆分设计与BIM的有机结合，实现了预制构件的三维模型的快速建立、并与其他专业进行协同和碰撞检查。解决工程各阶段BIM应用的脱节，实现了设计、生产、施工等各阶段的工程数据信息共享和传递。打通了BIM应用的各个环节，提供了工程信息数据传递和共享的渠道。自主开发了预制构件三维可视化引擎，实现了构件数据的标准化和可视化。实现了可视化数据编辑，解决了PXML/UNI等自动化生产线所需数据格式。 | 叠合剪力墙体系， 可用于快速设计、修改和编辑 BIM 模型，实现从“普通素模”到“生产精模”全过程可视化设计；并生成所需的生产加工文件、图纸、工程清单等；设计人员、工厂生产人员、现场安装人员可通过统一的云服务平台，进行数据查看与信息反馈， 最终实现全流程的信息管控。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 张家港市张地 2017-B19 号地块项目
61 | 绿色智能建造 | 基于BIM的标准化进度计划云平台技术 | 技术 | 可用于参数化计划，内置施工项目进度计划模板库，计划编制人员依据工程施工项目进度参数，设定结构形式、层数和分区分段等各类工程部署参数，利用BM技术自动生成标准、逻辑合理的总控进度计划。进度计划与BM模型自动匹配。BIM模型的轻量化处理，Web Server部署和运维架构采用了容器技术，实现数据的流畅浏览与操作。网络云平台自动化延误分析，收集到项目进度数据之后，利用BIM技术自动将未完成工作后延，并自动重新计算整个项目的计划偏差情况，对项目进度延误进行自动预警和偏差分析。 | 住宅、办公楼、酒店、裙楼、商场、基础等工程项目。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 武汉英特宜家购物中心项目、广州保利金融城项目
62 | 绿色智能建造 | 实景BIM模型在线性工程中的应用技术 | 技术 | 基于实景的测量：在实景模型上直接提取坐标点、长度、面积、体积等信息，精度可达厘米级；基于实景的土方计算：将实景模型转化为地形模型，通过软件进行挖填方等土方工程量的计算；基于实景的场地布置：在实景模型的基础上，结合BIM模型进行场地规划布置，能够使规划方案更符合现场实际环境；基于实景的进度管理：通过比对实景模型与BIM模型，计算工程进度。使用拍摄720°全景图的无人机，在施工现场采集720°全景图素材，生成过程素材。 | 公路工程前期勘测、土方工程量统计；公路工程实施中的场地规划布置、进度管理。使用条件为非无人机禁飞区。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 荆门207国道绕城公路项目、武汉市江汉七桥工程PPP项目
63 | 绿色智能建造 | 实测实量数据采集分析 一体化技术 | 技术 | 智能化实测实量工具（包括智能靠尺、智能塞尺、智能角尺、智能激光测距仪）具有通信功能的数显模块与蓝牙模块、数据处理模块集成形成具备无线蓝牙通信功能的测量工具，同时专有的蓝牙数据接收与处理APP软件形成一套完整的测量、自动记录、自动采集与分析的建筑工程测量信息化。适用于施工项目现场实测实量工作，可应用与监测单位对于垂直、水平、墙面找平，测量墙面阴角与阳角，测量门窗洞口距离等。 | 对建筑工程模板、混凝土、砌筑、抹灰的表面平整度、立面垂直度、顶板水平度、板面水平度、门窗洞口、混凝土强度等施工质量进行数字化测量。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 中建三局一公司所有在建项目
64 | 绿色智能建造 | 施工机械设备智能计量与监测技术 | 技术 | 机械设备智能计量与监测设备安装简单，续航时间长，低功耗、连接稳定。可监测机械设备类型多，几乎涵盖所有施工机械类型。采用网页和微信小程序轻量化应用程序方式，实现线上管理机械设备和机械台班签证办理。后台可多维度查看、统计数据，有效分析项目机械成本数据。 | 房建、市政、水利、园林绿化等各类型施工项目。适用于按时计费的施工机械管理。适用于同一时段内众多机械施工，管理人员短缺的施工项目。 |  | 湖北省《关于发布绿色建造智能建造品质建造关键适用技术（第一批）的通知》 | 中国·光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程总承包（EPC）
七、装配式建筑
65 | 装配式建筑 | 装配整体式混凝土剪力墙结构 | 技术 | 工业化建造。 | 房屋建筑工程、市政基础设施工程等。 | 《装配整体式混凝土剪力墙结构技术规程》 DB42/T1044-2015
66 | 装配式建筑 | 装配整体式叠合剪力墙结构 | 技术 | 工业化建造。 | 房屋建筑工程、市政基础设施工程等。 | 《装配整体式叠合剪力墙结构技术规程》DB42/T1483-2018
67 | 装配式建筑 | 基于BIM的机电预制装配式技术 | 技术 | 装配式建筑的模块化设计是指在设计中遵循模数协调的原则，对规格、类型、性能不同的预制构件进行功能划分的基础上，设计出一系列满足建造需要的功能模块化构件，用以构成单元或功能空间。通过不同模块之间的选择组合可以构成不同的装配式建筑。 模块化设计相对传统设计模式更加灵活，将极大增加装配式建筑的多样性。建筑模块还具备方便拆卸、可循环使用的特点，不仅可以满足各建筑工程中不同设计需求，而且能够随着建设规划的完善进行拆卸迁移，从而避免传统模式造成的环境破坏和资源浪费。 | 适用于各类机电管线的预制及安装工程。 | 配备BIM技术管理人员，通过BIM技术于安装前完成管线的综合布置调整及预制化拆分，于工厂按拆分图纸加工完成后，于现场完成组装 |  | 武汉市汉口滨江江水源可再生能源站示范项目机电安装项目
68 | 装配式建筑 | 应急预制式混凝土挡墙块 | 产品 | 不受区域限制，强度可控制，人工搬运、挑选的成本降低。 | 泥石流造成塌方或河道损毁后快速堆砌本产品，形成一道应急防护墙。 | 《城市道路——装配式挡土墙》07MR402
69 | 装配式建筑 | 盒式拼装式建筑 | 产品 | 节约时间及管理成本；节能；成本低。 | 临时建筑。 | 《绿色技术推广目录（2020年）》（发改办环资〔2020〕990号） |  | 中铁十一局十西高铁项目
70 | 装配式建筑 | 一种螺栓连接多层全装配式标准化建筑 | 产品 | 工厂内完成部分设备管线安装、内部装修， 现场组装成不同高度的建筑。 | 装配式建筑。 | 《螺栓连接多层全装配式混凝土墙板结构技术规程》 T/CECS809-2021 |  | 长沙市远大魔π公寓
71 | 装配式建筑 | 钢筋套筒灌浆连接 | 技术 | 安全可靠，等同于现浇结构，是装配整体式混凝土建筑竖向预制构件的主要连接方式。操作简单，具有很广的适用范围。 | 装配式混凝土预制构件连接。 | 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015 《钢筋连接用灌浆套筒》JGT398-2019 《钢筋连接用套筒灌浆料》JGT408-2019 | 住房和城乡建设部关于做好《建筑业10项新技术（2017版）》推广应用的通知（建质函[2017]268号） | 鄂州市城南（小桥安置点）棚户区改造项目、武汉中建壹品澜庭、武汉凯德.淮海壹号、中海二七滨江、融创经开142R地块、新希望.锦粼九里
八、城镇道路井盖
72 | 城镇道路井盖 | 球墨铸铁宽边防沉降检查井盖 | 产品 | 重量重、标准高、工艺精、安装稳、标准严；达到“五防”要求：防响、防跳、防盗、防掉落、防位移。 | 城镇车行道。 | 《球墨铸铁件》（GB/T1348-2019）；井盖、井座及调节环均应采用球墨铸铁材质，球化率达80%以上；牌号满足QT500-7级别要求；井座重量不低于70KG，井盖重量不低于60KG，调节环重量不低于15KG；承载力不低于D400；井座应预留3-4个安装孔，便于安装。 | 《检查井盖》GB/T23858 | 宜昌市城区东山大道、夷陵大道、沿江大道、等示范整治区
73 | 人行道井盖 | 隐形无边框井盖 | 产品 | 包括铺装盖板、底托、基座、套筒和法兰吊扣；减少井盖边框对铺装板材的切割、干扰，实现铺装板材高度完整无破损的视觉效果。 | 适用于中心城区石材铺装地面。 | 材质：不锈钢法兰吊扣、不锈钢材质边框 (3mm 厚度）、镀锌钢；安装时需按照周边铺装材质及纹理进行铺设，延续周边人行道原有铺装样式；井盖表面应与人行道铺装面高度一致，表面平整，留缝均匀。 | 《住房和城乡建设部关于开展人行道净化和自行车专用道建设工作的意见》 | 宜昌市城区东山大道、夷陵大道、沿江大道、等示范整治区
|  | 隐形有边框井盖 | 产品 | 减少井盖边框对铺装地砖的切割、干扰，实现铺装地砖高度完整无破损的视觉效果。 | 该井盖适用于中心城区地砖铺装地面。 | 材质：不锈钢法兰吊扣、不锈钢板材质边框（3mm 厚度）； 安装时需按照周边铺装材质及纹理进行铺设，延续周边人行道原有铺装样式；井盖表面与人行道铺装面高度一致，表面平整，留缝均匀。 | 《住房和城乡建设部关于开展人行道净化和自行车专用道建设工作的意见》 | 宜昌市城区东山大道、夷陵大道、沿江大道、等示范整治区
|  | 球墨铸铁井盖 | 产品 | 具有“五防”要求：防响、防跳、防盗、防掉落、防位移。 | 适用于城区外围、景观要求不高的一般人行道，其中铺装人行道采用方形井盖，沥青人行道（绿道）采用圆形井盖。 | 井盖、井座及调节环均应采用球墨铸铁材质，牌号满足QT500-7级别要求。球化率应达到80%以上，球化等级不低于三级，其它指标应符合《球墨铸铁件》(GB/T1348-2019)的规定，井盖表面与人行道铺装面高度一致。 | 《住房和城乡建设部关于开展人行道净化和自行车专用道建设工作的意见》 | 宜昌市城区东山大道、夷陵大道、沿江大道、等示范整治区
74 | 绿化带井盖 | 下沉式绿化带井盖 | 产品 | 施工后井盖标高与周围草坪一致，实用、美观。 | 下沉式井盖适用于绿化草坪区、灌木区和时花区。 | 材质：3mm厚304不锈钢，井盖；3mm厚不锈钢边框。井盖应使用规范编准的专业标识，并应在其上铺设与所在绿化协调统一的绿化草皮。 |  | 宜昌市城区东山大道、夷陵大道、沿江大道、等示范整治区
75 | 城镇道路雨箅 | 城镇道路雨箅 | 产品 | 城镇道路上的雨水口应根据地形、汇水面积、雨水径流量等综合因素布置，宜设置在汇水点、集中来水点、最低点处，确保雨水收集顺畅。 | 竖纹等宽宽边雨箅适用于车行道中间车道；竖纹异宽宽边雨箅 适用于车行道侧边车道紧邻侧石处。 | 使用不低于QT500-7牌号球墨铸铁，承载力不低于400kN；安装时应配合调节环，调节环材质与雨箅相同；雨箅盖尺寸为750*450mm；雨箅盖使用铰链开启，固定装置设置在铰链对侧；满足16S518（GJBT-1404）《雨水口》的规定。 | 16S518（GJBT-1404）《雨水口》 | 宜昌市城区东山大道、夷陵大道、沿江大道、等示范整治区
说明：1.砌体材料和装配式部品部件已列入《新型墙体材料目录》，本次不重复计入； 2.符合国家市场总局颁布的《绿色建材产品分级认证目录》的绿色建材在此次推广范围。
湖北省限制使用建筑节能与绿色建筑产品、技术和设备目录（有效期2023年3月至2025年2月）
序号 | 类别 | 技术和产品名称 | 简要描述 |  | 限制使用的范围 |  | 限制使用的依据
1 | 保温系统 | 浆料类（含无机轻集料保温砂浆）保温系统 |  |  | 禁止用于外墙外保温工程；用于外墙内保温工程时，只能在热桥翻包、门窗洞口等局部部位及厨房、卫生间使用。 |  | 鄂建文〔2021〕47 号《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》
2 | 工程材料 | 九格砖 | 利用混凝土和工业废料，或一些材料制成的人造水泥块材料。 |  | 不得用于市政道路工程。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
3 | 工程材料 | 防滑性能差的光面路面板(砖) | 光面混凝土路面砖、光面天然石板、光面陶瓷砖、光面烧结路面砖等防滑性能差的路面板（砖）。 |  | 不得用于新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
4 | 工程材料 | 平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管） | 采用混凝土制作而成（含里面配置钢筋骨架）、接口采取平接方式的排水圆管。 |  | 不得用于住宅小区、企事业单位和市政管网用的埋地排水工程。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
5 | 施工工艺 | 钢筋闪光对焊工艺 | 人工操作闪光对焊机进行钢筋焊接。 |  | 在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工厂（场）内，对直径大于或等于22毫米的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
6 | 施工工艺 | 基桩人工挖孔工艺 | 采用人工开挖方式，进行基桩成孔。 |  | 存在下列条件之一的区域不得使用：1.地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域； 2.孔内空气污染物超标准； 3.机械成孔设备可以到达的区域。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
7 | 施工工艺 | 沥青类防水卷材热熔工艺（明火施工） | 使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材。 |  | 不得用于地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
8 | 施工工艺 | 顶管工作竖井钢木支架支护施工工艺。 | 顶管工作竖井支护采用外侧竖插木质大板围护加内侧水平环向钢制围撑组合支护结构型式。 |  | 在下列任一条件下不得使用： 1.基坑深度超过3米； 2.地下水位超过基坑底板高度。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
9 | 施工工艺 | 桥梁悬浇挂篮上部与底篮精轧螺纹钢吊杆连接工艺 | 采用精轧螺纹钢作为吊点吊杆，将挂篮上部与底篮连接。 |  | 在下列任一条件下不得使用： 1.前吊点连接； 2.其他吊点连接： （1）上下钢结构直接连接（未穿过混凝土结构）； （2）与底篮连接未采用活动铰； （3）吊杆未设外保护套。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
10 | 施工设备 | 门式钢管支撑架 | 主架呈“门”字型，主要由主框、横框、交叉斜撑、脚手板、可调底座等组成。 |  | 不得用于搭设满堂承重支撑架体系。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
11 | 施工设备 | 白炽灯、碘钨灯、卤素灯 | 施工工地用于照明的白炽灯、碘钨灯、卤素灯等非节能光源。 |  | 不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
12 | 施工设备 | 龙门架、井架物料提升机 | 安装龙门架、井架物料提升机进行材料的垂直运输。 |  | 不得用于25米及以上的建设工程。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
13 | 施工设备 | 非数控孔道压浆设备 | 采用人工手动操作进行孔道压浆的设备。 |  | 在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
14 | 施工设备 | 非数控预应力张拉设备 | 采用人工手动操作张拉油泵，从压力表读取张拉力，伸长量靠尺量测的张拉设备。 |  | 在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。 |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
15 | 工程材料 | 不具备“五防”功能的城镇道路检查井盖 | 不具备防响、防跳、防盗、防掉落、防位移“五防”功能的窄边城镇道路检查井盖。 |  | 不得应用于城市车行道。
湖北省禁止使用建筑节能与绿色建筑产品、技术和设备目录（有效期2023年3月至2025年2月）
序号 | 类别 | 技术和产品名称 | 简要描述 |  | 禁止使用的范围 |  | 禁止使用的依据
1 | 工程材料 | 含氯化钙，氧化钙成分的干燥剂 |  |  | 建筑用中空玻璃以及其他使用中空玻璃的区域。 |  | 湖北省地方标准《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770-2021 国家标准《中空玻璃》GB/T 11944-2012 行业标准《中空玻璃生产规程》HB/Z 001-2008
2 | 工程材料 | 含HBCD（六溴环十二烷）的建筑保温材料 | 持久性有机物然物。 |  | 屋面、楼板、外墙保温材料中禁止使用含HBCD的EPS/XPS阻燃保温板材。 |  | 《<关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约>新增列六溴环十二烷修正案》
3 | 工程材料 | 燃烧性能低于B1级的外墙保温材料 | 阻燃不达标。 |  |  |  | 鄂建文〔2021〕47 号《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》
4 | 施工工艺 | 现场简易制作钢筋保护层垫块工艺 | 在施工现场采用拌制砂浆，通过切割成型等方法制作钢筋保护层垫块。 |  |  |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
5 | 施工工艺 | 卷扬机钢筋调直工艺 | 利用卷扬机拉直钢筋。 |  |  |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
6 | 施工工艺 | 饰面砖水泥砂浆粘贴工艺 | 使用现场水泥拌砂浆粘贴外墙饰面砖。 |  |  |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
7 | 施工设备 | 竹（木）脚手架 | 采用竹（木）材料搭设的脚手架。 |  | . |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
8 | 工程材料 | 有碱速凝剂 | 氧化钠当量含量大于1.0%且小于生产厂控制值的速凝剂。 |  |  |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
9 | 施工工艺 | 盖梁（系梁）无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板工艺 | 盖梁或系梁施工时底模采用无保险装置液压千斤顶做支撑，通过液压千斤顶卸压脱模。 |  |  |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
10 | 施工工艺 | 空心板、箱型梁气囊内模工艺 | 用橡胶充气气囊作为空心梁板或箱型梁的内模。 |  |  |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
11 | 施工工艺 | 污水检查井砖砌工艺 | 又称窨井，可分为砖砌矩形检查井和砖砌圆形检查井，采取砖砌的方式。 |  |  |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
12 | 施工设备 | 桥梁悬浇配重式挂篮设备 | 挂篮后锚处设置配重块平衡前方荷载，以防止挂篮倾覆。 |  |  |  | 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》