附件1
湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用和限制禁止使用目录（第一批）推广应用部分
	序号
	技术名称
	相关标准
	适用范围
	技术咨询服务单位

	1
	保温装饰板外墙外保温系统（芯材：模塑聚苯板EPS板、石墨EPS板）
（燃烧性能：B1级）
	应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013、《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ43/T302-2014的相关要求。
	外墙外保温系统
	湖南大学

	2
	保温装饰板外墙外保温系统（芯材：聚氨酯PU板）
（燃烧性能：B1级）
	应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013、《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ43/T302-2014的相关要求。
	外墙外保温系统
	湖南大学

	3
	保温装饰板外墙外保温系统（芯材：岩棉条）
（燃烧性能：A1级）
	应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013、《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ43/T302-2014的相关要求。
	外墙外保温系统
	湖南大学

	4
	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统（模塑聚苯板EPS板、石墨EPS板，燃烧性能：B1级）
	应符合《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019的相关要求。
	外墙外保温系统
	湖南大学

	5
	外墙内保温复合板系统（面板：纸面石膏板、无石棉硅酸钙板、无石棉纤维水泥平板；保温层：石墨聚苯板）
（燃烧性能：B1级）
	应符合《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011、《外墙内保温复合板系统》GB/T 30593-2014的相关要求。
	外墙内保温系统
	湖南大学

	6
	陶粒混凝土小型空心砌块
	应符合《陶粒混凝土保温砌块与陶粒混凝土保温砖建筑技术规程》DBJ43/T340-2019的相关要求。
	外墙自保温系统（非承重墙，容重≤1000kg/m3
	长沙理工大学

	7
	蒸压加气混凝土墙板
	应符合《蒸压加气混凝土板》GB15762-2008的相关要求。
	外墙自保温系统
	长沙理工大学

	8
	聚苯乙烯填充芯模
（燃烧性能：B1级）
	应符合《现浇混凝土空心楼盖用填充体》JC/T952-2014的相关要求。
	楼板保温
	湖南大学

	9
	屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能：B1级）
	应符合《屋面工程技术规范》GB50345-2012 、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010的相关要求。
	屋面保温
	湖南大学

	10
	55及以上系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （窗K≤2.7、玻璃（6Low-E+12A+6）mm）
	应符合《铝合金门窗》GB/T8487-2008的相关要求。
	外窗
	湖南大学

	11
	内置百叶中空玻璃制品
	应符合《内置百叶中空玻璃制品》JG/T255-2009的相关标准要求。
	外窗及遮阳
	湖南大学


注：以上技术均应符合《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001、《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003和《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ43/T202的要求。
附件2

	序号
	产品技术名称
	说明
	使用范围
	技术咨询服务单位

	1
	无机保温板（发泡水泥板）外墙内保温系统
	65%节能设计标准实施后，该材料用于外墙内保温由于设计厚度太厚占用室内面积，且强度低、吸水率大、节能效果较差，导致业主铲除保温材料，造成大量的建筑垃圾，劳民伤财。
	限制使用，保温层40mm及以下厚度允许使用
	湖南大学

	2
	无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统
	湘建科〔2016〕118号文件已经禁止使用无机轻集料保温砂浆， 无机轻集料保温砂浆“鱼目混珠”，以次充好用于建筑外墙的保温施工中，会造成严重的外墙质量问题（墙面空鼓、脱落等现象）。
	限制使用，热桥卷边及厨房、卫生间允许使用。
	湖南大学

	3
	泡沫玻璃外墙外保温系统
	在本省的工程应用刚刚开始，未经耐久性检验，且该系统脆性大，易开裂，开裂后有剥落风险，存在安全隐患。
	限制使用，建筑檐口24m以下允许使用
	湖南大学

	4
	岩棉板薄抹灰外墙外保温系统
	不符合我省气候特点且存在安全隐患。
	禁止使用
	湖南大学

	5
	无龙骨和防护面板的岩棉、玻璃棉制品内保温系统
	不符合标准且对人体健康存在隐患。（岩棉、玻璃棉制品的内保温系统暂无薄抹灰内保温做法）
	禁止使用
	湖南大学

	6
	B2级可燃保温材料
	可燃类保温材料引燃后可持续燃烧导致火焰快速蔓延，根据有关规定，在本省的民用和工业建筑中禁止使用。
	禁止使用
	湖南大学
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